## ТЗ на Умный дом
Техническое задание на умный дом
Исходные данные | Количество | Примечание
Освещение, розетки, шторы, ворота, доступ
Групп освещения (Дискретных)
Групп освещения (Диммируемых по 220В)
Групп освещения (Диммируемых по DALI) точки и треки |  | Где располагаются блоки питания. Если есть трек, то какое количество светильников будет установлено
Групп освещения (Диммируемых по 1-10В) точки и треки |  | Где располагаются блоки питания
Уличных групп освещения с управлением по закату и восходу
Лента W (одноцветная) |  | Предполагаемая мощность и напряжение питания ленты
Лента DIM to Warm
Лента WW (двухцветная, белая и желтая лента)
Лента RGB (трехцветная)
Лента RGBW (четырехцветная)
Лента RGBWW (пятицветная)
Выключателей звонкового типа (одноклавишных)
Выключателей звонкового типа (двухклавишных)
Кнопочных панелей подключаемых по шине (2 клавиши 4 кнопки)
Кнопочных панелей подключаемых по шине (4 клавиши 8 кнопок)
Датчики с CO2
Датчиков с движением
Датчиков с освещенностью
Датчиков с влажностью
Датчиков с температурой
Моторизованных штор с RS485
Рулонных штор с RS485
Защита рулонных штор от заминания (геркон)
Римских штор с RS485
Гаражных ворот с обратной связью
Гаражных ворот без обратной свзяи
Откатных ворот с обратной связью
Откатных ворот без обратной связи
Управляемый шлагбаум
GSM оповещение о внештатных ситуациях
Бесперебойное питание автоматики и слаботочки
Бесперебойное питание по 220В
Управляемых розеточных групп
Управление накладным электромеханическим замком
Управление встроенным электромеханическим замком
Доступ по отпечатку пальца
Микроклимат
Зон электрического теплого пола
Зон водяного теплого пола
Радиаторных групп
Внутрипольные конвекторы
Внутрипольные конвекторы с управлением скоростью по RS485
Комнатных терморегуляторов KNX (с дисплеем)
Система конидиционирования с обратной связью
Система вентиляции с обратной связью
Клапанов перекрытия вентиляции 1-10В
Паровая система увлажнения Carel
Форсуночная система увлажнения
Вытяжных вентиляторов
Внешняя погодная станция
Тихая кухонная вытяжка
Вытяжные вентиляторы из санузлов
Защита от протечек
Количество датчиков протечки (проводных) накладных
Количество датчиков протечки (проводных) встраиваемых
Количество кранов перекрывающих воду
Количество вводов воды
Видеонаблюдение
Количество уличных камер
Количество внутренних камер
Колчиество моторизованных камер
Количество камер 360 градусов
Сколько дней хранятся видеозаписи
Необходимо ли высокое разрешение на камерах
Мультимедиа
Управление TV
Мультирум зон (стерео)
Домашних кинотеатров (5.1, 7.1)
Двухзонных стерео систем (Hi-Fi и Hi-End)
Точек WI-FI
Панелей управления
Файловая система хранения (указать кол-во терабайт)
Локальная сеть на скорости 1 Гбит/с
Локальная сеть на скорости 10 Гбит/с
Система безопасности
Извещателей пожарных тепловых
Извещателей пожарных дымовых
Датчиков откртия дверей и окна
Датчиков разбития окна
Охранных датчиков движения
Охрана периметра (ИК барьеры)
Домофония
Внешних панели
Внутренних панелей
Этажный домофон на входную дверь
Дополнительные пожелания